СПИСОК

ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ПОД ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ

В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ

РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────

Наименование продукции              │   Код ТН ВЭД России

───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────

I. Продукция, требующая представления сертификата соответствия

либо документов о его признании в соответствии с международным

договором Российской Федерации

1. Средства обеспечения пожарной безопасности

Огнетушители:

переносные                                             8424 10 200 0,

8424 10 800 0

передвижные                                             8424 10 800 0

Стволы пожарные, пеногенераторы,

пеносмесители:

стволы ручные                                               8424

стволы лафетные                                             8424

стволы воздушно-пенные                                      8424

средства, используемые в комплекте                         5909 00

со стволами, - рукава пожарные напорные

пеносмесители воздушно-пенных стволов и                     7307,

генераторов пены средней кратности                          7412,

7609 00 000 0,

8424

генераторы пены низкой кратности для                        8424

подслойного тушения пожаров

Средства индивидуальной защиты людей при

пожаре:

средства индивидуальной защиты

органов дыхания и зрения пожарных:

аппараты дыхательные со сжатым воздухом             9020 00 000 0

аппараты дыхательные (противогазы) со               9020 00 000 0

сжатым кислородом

лицевые части для средств индивидуальной            9020 00 000 0

защиты органов дыхания и зрения пожарных

каска пожарная                                           из 6506 10

специальная защитная одежда пожарных,

материалы и ткани для специальной защитной

одежды пожарных:

боевая одежда пожарных (специальная                   из 6203,

защитная одежда общего назначения)                    из 6210,

из 6211,

из 7019

боевая одежда пожарных для районов России с           из 6201,

умеренно холодным и очень холодным                    из 6203,

климатом                                              из 6210,

из 6211,

из 7019

специальная защитная одежда от повышенных             из 6201,

тепловых воздействий                                  из 6203,

из 6210,

из 6211

специальная защитная одежда изолирующего              из 6203,

типа (изолирующие костюмы)                            из 6210,

из 6211

подшлемник для пожарного                               из 6505

белье термостойкое для пожарного                      из 6107,

из 6109,

из 6114

ткани для специальной защитной одежды                 из 5407,

пожарных                                              из 5408,

из 5512 -

из 5516,

из 5903,

из 5906 99,

из 7019

специальная защитная обувь для пожарных                   из 6401 -

из 6403

средства индивидуальной защиты рук пожарных           из 4203 29 100 0,

из 6116,

из 6216 00 000 0

средства защиты органов дыхания и зрения людей

от продуктов горения при эвакуации из

задымленных помещений во время пожара и

аварийных ситуаций:

самоспасатели изолирующие                           9020 00 000 0

самоспасатели фильтрующие                           9020 00 000 0

Средства спасения людей при пожаре:

лестницы ручные пожарные                               7326 90 300 0,

7616 99 900 9

веревки пожарные спасательные                             из 5607,

из 5609 00 000 0

пояса пожарные спасательные                           из 4203 30 000 0,

из 6307 20 000 0

карабины пожарные                                      7326 90 910 0,

7326 90 930 0,

7326 90 980 9,

7616 99 100 9

Оборудование и изделия для спасания людей при

пожаре:

устройства спасательные прыжковые пожарные             4016 95 000 0,

из 6306 12 000 0,

из 6306 19 000 0,

из 6306 91 000 0,

из 6306 99 000 0,

из 6307 90 990 0

устройства спасательные рукавные пожарные                  из 6307

устройства канатно-спусковые пожарные                 из 5609 00 000 0,

из 5607

установки компрессорные для наполнения сжатым          8414 40 100 0,

воздухом баллонов дыхательных аппаратов для            8414 80 510 9,

пожарных                                               8414 80 750 9,

8414 80 780 9

приборы переносные для проверки дыхательных                9026 20

аппаратов пожарных

Дополнительное снаряжение пожарных - фонари             8513 10 000 0

пожарные носимые

Порошковые огнетушащие составы,

пенообразователи для тушения пожаров:

порошки огнетушащие                                    2836 30 000 0,

3104 30 000 0,

3105 40 000 0,

3813 00 000 0

пенообразователи для тушения пожаров                      3402 11,

3402 13 000 0,

3402 19 000 0,

3813 00 000 0

средства пожарной автоматики                           из 8443 32 100,

из 8471,

из 8504 40,

из 8517,

из 8518,

из 8519,

из 8527,

из 8528,

из 8531,

из 8533,

из 8536,

из 8537,

из 8543,

из 8547,

из 9022,

из 9027,

из 9405

Элементы автоматических установок

пожаротушения:

модули установок газового пожаротушения                   7311 00,

7613 00 000 0,

из 8424

модули газового пожаротушения изотермические              7311 00,

7613 00 000 0,

из 8424

устройства распределительные установок газового            8481 80

пожаротушения автоматических

модули установок порошкового пожаротушения             3813 00 000 0,

автоматических                                              8424

модули установок пожаротушения                              8413,

тонкораспыленной водой                                      8424

узлы управления установок водяного и пенного                8412,

пожаротушения автоматических                              8481 80,

8537

пеносмесители и дозаторы установок водяного и               7307,

пенного пожаротушения (за исключением                       7309,

устанавливаемых на обводных линиях                          7310,

водопитателя)                                               7412,

7609 00 000 0,

7612,

8424,

8479,

8481

дозаторы установок пенного пожаротушения                    7307,

автоматических                                              7309,

7310,

7412,

7609 00 000 0,

7612,

8424,

8479,

8481

сигнализаторы давления и потока жидкости                   9026 20

пожарные установок водяного и пенного

пожаротушения автоматических

оросители водяные спринклерные и дренчерные            8424 89 000 9,

8424 90 000 0

оповещатели пожарные звуковые гидравлические                8412,

8479 89 970 9

оросители пенные спринклерные и дренчерные             8424 89 000 9,

8424 90 000 0

генераторы огнетушащего аэрозоля                       3813 00 000 0,

стационарные                                                8424

клапаны узлов управления, запорные устройства           8481 30 910,

8481 30 990 0,

8481 40 100 0,

8481 80 610 0,

8481 80 710 0,

8481 80 81

установки водяного и пенного пожаротушения              8424 89 000 9

роботизированные

Огнезащитные вещества и материалы                         из 3209,

из 3809,

3824 90 700 0,

из 6806,

6808 00 000 0,

из 6815

2. Устройства электротехнические и приборы электрические

Аппараты защиты электрических цепей:

устройства защитного отключения, управляемые               8536 30

дифференциальным током, используемые в

электрических сетях переменного тока с

номинальным напряжением не более 440 В и

номинальным током не более 200 А

автоматические выключатели                                 8536 20

Электрические кабели:

кабели (не распространяющие горение,                       из 8544

огнестойкие)

3. Вещества и материалы строительные, применяемые для отделки путей

эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для

подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

Материалы отделочные и облицовочные:

плиты из поливинилхлорида                                 из 3918,

из 3919,

3920 43,

3920 49,

3921 12 000 0,

3921 90 600 0

блоки из поливинилхлорида                                 из 3918,

из 3919,

3920 43,

3920 49,

3921 12 000 0,

3921 90 600 0

материалы листовые (листы, плиты, пластины,                 3918,

блоки) из термопластов                                   из 3919 90,

из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0)

материалы пленочные отделочные                              3918,

из 3919 90,

из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0)

материалы отделочные для стен и потолков, обои              3918,

из текстильных материалов и стекловолокна                из 3919 90,

(включая ткани декоративные из стекловолокна) и            из 3920

материалы пленочные на основе                         (кроме 3920 71 -

полимеризационных смол                                    3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

из 3925 90,

из 4814,

из 5603,

из 5903,

из 5905 00,

из 6809,

из 7016 90,

из 7019 32 000,

из 7019 52 000 0,

из 7019 59 000 0,

из 7019 90,

из 7606 11 100 0,

из 7606 12 500 0,

из 7610

панели декоративные (из древесно-стружечных и             из 4410,

древесно-волокнистых плит, фанеры) отделочные             из 4411,

и огнестойкие                                             из 4412,

из 4421 90

материалы листовые и слоистые (кроме                        3918,

стеклопластиков и электроизоляционных                    из 3919 90,

материалов)                                                из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0)

изделия профильно-погонажные из полимерных                из 3916,

материалов                                                 из 3925

Материалы тепло- и звукоизоляционные:

изделия минераловатные на синтетическом                     6806

связующем, плиты минераловатные

маты минераловатные прошивные                               6806

утеплитель минераловатный                               6808 00 000 0

конструкции теплоизоляционные минераловатные            6808 00 000 0

изделия минераловатные тепло-                           6808 00 000 0

и звукоизоляционные прочие

материалы и изделия теплоизоляционные                      3921 13

неминеральные и из пенополиуретанов

плиты битумвермикулитовые гипсокартонные                    6809

звукопоглощающие и полистирольные

плиты из стекловолокна, стекловаты и                  из 6806 90 000 0,

базальтового волокна тепло- и                         из 6815 99 100 0,

звукоизоляционные; ячеистое или пеностекло               из 7016 90,

из 7019

маты из стекловолокна, стекловаты и                   из 6806 90 000 0,

теплоизоляционные из базальтового волокна                из 6815 99,

из 7019

Покрытия пола:

пластмассовые, резиновые наливные (композиции             из 3208,

из эпоксидных, полиуретановых и иных смол,                из 3214,

применяемые для изготовления полов методом                из 3918,

окрашивания наливом), на основе бумаги или               из 3919 90,

картона                                                    из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

из 4008

(кроме 4008 29 000 0),

4016 91 000 0

плитки для полов полимерные                               из 3918,

из 3919 90,

из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

из 3925 90

линолеум                                                   Из 5904

Кровельные и гидроизоляционные материалы:

материалы рулонные кровельные                            из 3919 90,

и гидроизоляционные (материалы мягкие                      из 3920

кровельные и изоляционные)                            (кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

из 6807

материалы листовые, включая листы битумные,            4008 11 000 0,

резинобитумные и резинотекстильные                     4008 19 000 0,

4008 21

Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки               из 5701,

напольные                                                  из 5702

(кроме 5702 10 000 0),

из 5703,

из 5704,

из 5705 00

Материалы отделочные и теплоизоляционные для              из 3916,

вагонов метрополитена и пассажирских,                     из 3919,

включая элементы мягкой мебели                            из 3921,

из 4412,

из 5515,

из 5603

(кроме 5603 14 100 1,

5603 94 100 1),

из 5903,

из 6806,

из 6815,

из 7019,

из 9401,

из 9404 90

4. Строительные конструкции и изделия

Кабельные проходки и герметичные кабельные                 из 3214

вводы (материалы, изделия или сборные              (кроме 3214 10 900 0),

конструкции), шинопроводы низковольтные                   из 3506,

из 6806,

из 6809,

из 6810 11,

из 6810 91,

из 6815,

из 8544

Заполнения проемов в противопожарных                      4418 10,

преградах: окна, двери, двери шахт лифтов,                4418 20,

ворота, люки                                           7308 30 000 0,

7308 90 990 0,

7610 10 000 0,

7610 90 900 0,

8431 31 000 0

Клапаны противопожарные инженерных систем                  8481 80

зданий и сооружений (в том числе

вентиляционных систем различного назначения,

систем пневмотранспорта, вакуумной пылеуборки,

мусороудаления, кондиционирования) и для

защиты технологических проемов

Каналы инженерных систем зданий и сооружений              из 6903,

(в том числе воздуховоды систем вентиляции и              из 6905,

кондиционирования, каналы систем                         из 7303 00,

технологической вентиляции, газоходы, трубы               из 7304,

стальные и керамические для удаления дымовых              из 7305,

газов), за исключением каналов инженерных                 из 7306,

систем противодымной защиты                           из 7308 90 990 0,

из 7321 90 000 0,

из 7326

Вентиляторы дымоудаления                                 из 8414 59

Кабельные короба и каналы, в том числе каналы         из 3916 10 000 0,

перфорированные электромонтажные для                     из 3916 20,

прокладки в электрических шкафах, трубы                  из 3917 21,

электромонтажные для прокладки кабелей и                 из 3917 23,

изолированных проводов из полимерных                  из 3917 32 310 0,

материалов                                            из 3917 32 350 0,

из 3925 90 200 0,

из 8547

II. Продукция, требующая представления декларации о соответствии либо

документов о ее признании в соответствии с международным договором

Российской Федерации

1. Средства обеспечения пожарной безопасности

Газовые огнетушащие составы (за исключением               2903 49,

азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием         3813 00 000 0

основного вещества в перечисленных газах более

95 процентов

Первичные средства пожаротушения,

за исключением огнетушителей:

шкафы пожарные                                             из 9403

клапаны пожарных кранов                                    8481 80

Пожарный инструмент - инструмент для проведения             8201,

специальных работ при пожаре (комбинированный               8205,

гидравлический инструмент, ручной                           8425,

механизированный инструмент с электро- и                    8467

мотоприводом)

Пожарное оборудование, за исключением                       8481

пожарных стволов, пеногенераторов и

пеносмесителей:

колонка пожарная                                            8481

гидранты пожарные подземные

генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного          3813 00 000 0,

применения                                                  8424

арматура пожарная:                                          7307,

7609 00 000 0,

8481 80

головки соединительные пожарные                         7307,

7609 00 000 0,

8481 80

разветвления рукавные                                   7307,

7609 00 000 0,

8481 80

сетки всасывающие                                       7307,

7326,

7609 00 000 0

водосборники рукавные                                   7307,

7609 00 000 0

машины (автомобили) пожарные:

для тушения пожаров водой                           8705 30 000 0

для тушения пожаров специальными                    8705 30 000 0

огнегасительными средствами

комбинированного тушения крупных пожаров            8705 30 000 0

автолестницы и автоподъемники пожарные                  8705 30 000 0

автомобили оперативно-технической службы                    8702,

8703,

8704,

8705 30 000 0

насосы центробежные пожарные                               8413 70

мотопомпы пожарные                                         8413 70

рукава резиновые напорно-всасывающие с                  4009 11 000 0

текстильным каркасом неармированные

2. Вещества и материалы строительные, не применяемые для отделки путей

эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для

подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

Материалы отделочные и облицовочные:

плиты из поливинилхлорида                                 из 3918,

из 3919,

3920 43,

3920 49,

3921 12 000 0,

3921 90 600 0

блоки из поливинилхлорида                                 из 3918,

из 3919,

3920 43,

3920 49,

3921 12 000 0,

3921 90 600 0

материалы листовые (листы, плиты, пластины,                 3918,

блоки) из термопластов                                   из 3919 90,

из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0)

материалы пленочные отделочные                              3918,

из 3919 90,

из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0)

материалы отделочные для стен и потолков, обои              3918,

из текстильных материалов и стекловолокна                из 3919 90,

(включая ткани декоративные из стекловолокна)              из 3920

и материалы пленочные на основе                       (кроме 3920 71 -

полимеризационных смол                                    3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

из 3925 90,

из 4814,

из 5603,

из 5903,

из 5905 00,

из 6809,

из 7016 90,

из 7019 32 000,

из 7019 52 000 0,

из 7019 59 000 0,

из 7019 90,

из 7606 11 100 0,

из 7606 12 500 0,

из 7610

панели декоративные (из древесно-стружечных и             из 4410,

древесно-волокнистых плит, фанеры) отделочные             из 4411,

и огнестойкие                                             из 4412,

из 4421 90

материалы листовые и слоистые (кроме                        3918,

стеклопластиков и электроизоляционных                    из 3919 90,

материалов)                                                из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0)

изделия профильно-погонажные из полимерных                из 3916,

материалов                                                 из 3925

Материалы тепло- и звукоизоляционные:

изделия минераловатные на синтетическом                     6806

связующем, плиты минераловатные

маты минераловатные прошивные                               6806

утеплитель минераловатный                               6808 00 000 0

конструкции теплоизоляционные минераловатные            6808 00 000 0

изделия минераловатные тепло-                           6808 00 000 0

и звукоизоляционные прочие

материалы и изделия теплоизоляционные                      3921 13

неминеральные и из пенополиуретанов

конструкции теплоизоляционные минераловатные            6808 00 000 0

изделия минераловатные тепло-                           6808 00 000 0

и звукоизоляционные прочие

материалы и изделия теплоизоляционные                      3921 13

неминеральные и из пенополиуретанов

плиты битумвермикулитовые гипсокартонные                    6809

звукопоглощающие и полистирольные

плиты из стекловолокна, стекловаты                    из 6806 90 000 0,

и базальтового волокна тепло-                         из 6815 99 100 0,

и звукоизоляционные; ячеистое или пеностекло             из 7016 90,

из 7019

маты из стекловолокна, стекловаты                     из 6806 90 000 0,

и теплоизоляционные из базальтового волокна              из 6815 99,

7019,

7019 31 000

Покрытия пола:

пластмассовые, резиновые наливные (композиции             из 3208,

из эпоксидных, полиуретановых и иных смол,                из 3214,

применяемые для изготовления полов методом                из 3918,

окрашивания наливом), на основе бумаги или               из 3919 90,

картона                                                    из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

плитки для полов полимерные                               из 3918,

из 3919 90,

из 3920

(кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

из 3925 90

линолеум (рулоны и плитки)                                из 3918,

из 5904

Кровельные и гидроизоляционные материалы:

материалы рулонные кровельные                            из 3919 90,

и гидроизоляционные (материалы мягкие                      из 3920

кровельные и изоляционные)                            (кроме 3920 71 -

3920 73,

3920 79),

из 3921

(кроме 3921 14 000 0),

из 6807

материалы листовые, включая листы битумные,            4008 11 000 0,

резинобитумные и резинотекстильные                     4008 19 000 0,

4008 21

Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки               из 5701,

напольные                                                  из 5702

(кроме 5702 10 000 0),

из 5703,

из 5704,

из 5705 00

Материалы текстильные и кожевенные,                       из 4107,

применяемые для изготовления штор, занавесов,         из 4112 00 000 0,

постельных принадлежностей, элементов мягкой              из 4113,

мебели                                                    из 4114,

из 4115,

из 4205 00 900 0,

из 5111,

из 5112,

из 5209,

из 5211,

из 5212,

из 5309,

из 5310,

из 5311,

из 5407,

из 5408,

из 5512,

из 5514,

из 5515,

из 5516,

из 5601,

из 5602,

из 5603

(кроме 5603 14 100 1,

5603 94 100 1),

из 5801,

из 5802 30 000 0,

из 5803 00,

из 5903

3. Строительные конструкции и изделия

Огнестойкие строительные конструкции, - каналы              7326

инженерных систем противодымной защиты

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо пользоваться как наименованием товара, так и кодом ТН ВЭД России.